## 附件2 报价清单
扬州大学广陵学院BIM实验室（N308机房）建设报价清单
序号 | 名称 | 规格参数要求 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计
1 | 动力线进线 | 江扬电缆5芯16平方 | 45 | 米
2 | 机房内部强电布线 | 配电箱空开面板型号数量：梅兰日兰，总电源开关63A/3P | 1 | 个
|  | 空开面板型号数量：梅兰日兰，分空开16A/1PN | 19 | 个
|  | 江扬Φ2.5电源线（红、蓝、黄绿双色） | 600 | 米
|  | 公牛接线板，5孔5位长条形 | 20 | 个
|  | 公牛接线板，5孔3位长条形 | 13 | 个
|  | 公牛接线板，5孔5位接线板 | 3 | 个
品牌PVC电线套管若干
电线保护软管若干
电线固定卡子若干
电线接线盒若干
3 | 机房内部弱电布线 | 网线：6类线2箱； | 2 | 箱
品牌水晶头若干
品牌PVC网线套管若干
网线保护软管若干
网线接线盒若干
网线固定卡子若干
4 | 交换机和机柜 | 机柜 | 1 | 个
|  | 华为48口接入交换机，型号：华为 S652X-E；交换容量：336Gbps/2.56Tbps 包转发率：166Mpps，固定端口：48个10/100/1000Base-T以太网端口，4个千兆SFP端口 | 2 | 台
5 | 功放 | 海之升移频反馈消除功放DS-80 | 1 | 台
|  | 鹅颈话筒 | 1 | 个
6 | 电子钟 | 品牌：康巴丝，型号：6839 | 1 | 个
7 | 施工费用
总价
竞标单位：
盖 章：
日 期：