扬州大学广陵学院电动自行车智能充电服务项目招标文件

我校就电动自行车智能充电服务项目采用招标方式确定供应商，欢迎有资质的供应商按招标文件的要求参加本次采购活动，并提供满足要求的服务。招标项目具体要求如下：

一、招标方式：公开招标

二、投标人资质

（一）、基本资格条件

1、具有独立法人资格（须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证书原件扫描件，正、副本均可），营业执照内容须有充电桩（站）生产或运营经营范围。

（二）、法律、行政法规规定的其他条件及项目特殊要求

1、电动自行车智能充电设备生产厂家或生产厂家针对本项目的唯一授权书；

2、本项目不接受联合体投标。

三、服务内容及要求

本项目采用BOT投资方式，学校仅提供电源接口，其他所有电动自行车智能充电设备、计费表具、管道及线路安装等，由中标供应商全额投资建设。中标供应商负责项目的设计、建设、运行和维护。项目运营所产生的收益归中标供应商所有，产生的电费由中标供应商按照合同（中标）单价向学院全额缴纳。

1、服务内容：图书馆、教学楼负一层电动车停放点，学生公寓6、7、8、9幢负一层电动车停放点，设备安装总数量不少于100套，每套不少于10路输出。具体位置和数量等项目实施时学院现场指定。

2、服务期限：  7  年

3、服务需求：

3.1在特许期内，供应商负责电动自行车智能充电设备的设计、投资、建设、运营和维护，向充电用户提供有偿充电服务。

3.2供应商在采购人提供的场地内自费安装电动自行车充电设备（收费采用微信或支付宝支付功能），安装所有费用由中标人承担，不得影响学校美观，不违反学校规定。

3.3供应商须到现场勘看，在签订合同之日起30天内完成充电设施的安装工作。

3.4供应商提供的充电设施须具有防雨功能。

3.5电动自行车智能充电设备必须有质量检验报告和省级消防质量监督检验部门出具的检验报告，并且有购买财产保险。电瓶车智能充电设备在电动自行车充满电之后，充电设备应自动中断供电，以保证充电安全。

3.6电动自行车智能充电设备要求计费准确，若需要退费时系统退费时限在1小时内。

3.7插座、电线采用经久耐用与充电桩为统一厂家配套产品，具有防水、防火阻燃功能，线管槽采用一线品牌产品保证安全，整个管线槽及插座安全美观，不生锈，防外力破坏。非人为破坏造成的安全事故由中标单位全额承担。

3.8充电设备有线路短路、漏电保护功能，有手机支付（支持微信或支付宝）运营平台管理功能。

3.9供应商应在电动自行车充电设备建设完工后十个工作日向采购人送达《工程验收报告》，电动自行车充电设备自验收合格之日起，除不可抗力因素，应保持通电可使用状态。

3.10供应商应委派代表，负责施工期间的施工质量、安全问题，协调工作中发生的有关事宜，合同期内，供应商提供专人对接，负责服务沟通、技术支持、系统维护、定期巡检、日常安全保养、维修，杜绝安全隐患，并保持机器的整洁。

3.11合同履约期间，电动自行车智能充电设备的物权（含转让）归中标人所有。

3.12合同履约期间，用户在采购人管理场地充电丢失电动自行车及零配件，供应商无保管义务不承担相应责任；因电动自行车智能充电设备产品质量或安装质量出现的问题，所造成的生命和财产损失应由中标人承担全部责任。

3.13电动自行车充电按时间收费，不得高于1元/2小时，中标人对本项目自负盈亏。

3.14中标人购买并安装电表，用电向采购人缴纳电费不得低于0.55元/度。最终以中标价为准。

3.14服务响应：产品服务期内，中标人对产品的质量问题进行免费维修、免费配件更换。如果产品发生故障，在接到用户通知后的2小时内响应，如果需要，24小时内须到达现场进行维修。

3.14因合同终止，电动自行车充电设备及线路一周内由中标人自行拆除，拒不拆除的，采购人予以拆除，不予以补偿。

3.15供应商无故提前解除合同的，建设项目无偿移交给采购人，中标人无权要求采购人给予任何建设赔偿或补偿。

3.16若发生属于中标人的安全事故，或者出现电动自行车充电设备维护不当，导致出现两台以上设备连续两周不能充电，采购人有权终止合同。

3.17采购人发现电动自行车充电设备及线路存在安全隐患时，采购人提出的时间超过七天中标人仍不整改的，采购人有权终止合同。

3.18因电动自行车智能充电设备原因发生安全事故，由政府消防等相关安全部门鉴定，若是供应商责任，由供应商承担责任及全部损失。

四、付款方式

1、供应商自主经营，按1元/2小时收费标准收费。

2、收费标准不得超出1元／2小时。

五、评标办法：最高价中标法，即投标单位上缴学院电费单价最高者为第一中标候选人。

六、其他事项

(一）投标保证金：

1.本项目不收投标保证金

2.开评标时间：我校组成评标小组，于2021年 5月 24日上午9：30在我校   图书馆S913会议  室开标室开标评标。

3.勘察时间统一定为：2021年 5月 21日上午8：30~11:30。

（二）投标申请人所提交的资格审查文件有下列情况之一的，将作为符合性检查未通过而不予评审：

1. 所投产品或设备无省级消防质量监督检验部门出具的检验报告者；

2. 没有勘察现场或勘察现场没有签到确认的投标单位。

七、本次招标联系事项

技术联系人：祁老师，电话：0514-87993926

商务联系人：王老师，电话：0514-87993928

联系地址：扬州市邗江区邗江南路199号扬州大学广陵学院

扬州大学广陵学院

2021年5月18日

## 投标文件（格式）

项目名称：扬州大学广陵学院电动自行车智能充电服务项目

投标文件

投 标 人：

年   月   日

投标函

致：扬州大学

根据贵方                          采购项目投标邀请，正式授权下述签字人          (姓名和职务)代表投标人          （投标供应商名称），提交投标文件一式伍份(一份正本，肆份副本)。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按招标需求的投标价格，该报价见“开标一览表”。

2、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

3、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

4、如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金贵方不予退还。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同，并保证于承诺的时间完成货物的供应、运送等服务，交付采购人验收、使用。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵方采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

8、与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

电话：

传真：

E-mail：

投标供应商授权代表姓名（签字）：

投标供应商名称（章）：

日期：    年    月    日

9、供应商开户信息：

账户名：

开户行：

账号：

### 1．投标人的资格声明

致：扬州大学广陵学院

我们                      （投标人全称）愿意对扬州大学广陵学院电动自行车智能充电服务项目进行投标。并在此声明，投标文件中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明!

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日    期：    年      月     日

2.诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

七、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

八、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照《扬州市招标采购活动投诉处理暂行办法》要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入不良信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                   基本账户：

投标单位（盖章）：           法定代表人（签字或盖章）：

### 3．资格证明文件

- 提供有效的投标人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证或三证合一证书原件扫描件（复印件加盖章）；

- 法定代表人身份证明或授权委托书（格式见附件）；

- 无失信被执行行为承诺书（格式见附件）：

- 近三年无行贿犯罪行为承诺书（格式见附件）；

- 社会法人无失信被执行行为承诺书（格式见附件）；

- 无重大税收违法行为承诺书（格式见附件）

- 参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见附件)；

注：1、投标人应确保上述证明文件的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任都由投标人自行承担。

附件

法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

年    月     日

2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）交易文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明

投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：           （签字或盖章）

委托代理人（身份证号码）：           （签字或盖章）

年    月    日

无失信被执行行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及项目负责人行为遵守法律法规规定，不在人民法院公布的失信被执行人名单中，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

近三年无行贿犯罪行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司、公司法定代表人及其项目负责人近三年无行贿犯罪行为，愿意接受社会各界监督。

本公司、法定代表人及其项目负责人若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

社会法人无失信被执行行为承诺书

本公司郑重承诺：

本公司遵守法律法规规定，不存《江苏省社会法人失信行为联合惩戒暂行办法》（苏政办发【2013】99号）规定的失信行为，愿意接受社会各界监督。

本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

无重大税收违法行为承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司近三年无重大税收违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

参加政府采购活动近三年内，在经营活动中

没有重大违法记录的声明

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

本公司在参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法行为，愿意接受社会各界监督。

本公司及法定代表人若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

投标单位（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

4.开标一览表

| 项目名称 | 扬州大学广陵学院电动自行车智能充电服务项目 |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |
| 投标报价 | 上缴电费投标报价(大写）： 元/度 (小写)： 元/度 电费不得低于0.55元/度，低于0.55元/度作废标处理。 |
| 收费标准 服务期限 | 电动自行车充电收费为1元/2小时。 本项目总服务期限为 7 年。 |

法定代表人（签字或盖章）：                         投标人（盖章）：

日  期：    年  月  日

5.其它的文件

- 设备厂家的授权书；（原件加盖章）

- 省级质量检验报告证书（复印件加盖章）

- 省级消防检验报告证书（复印件加盖章）

- 设备的产品保险证书；（复印件加盖章）

- 产品图片及介绍；（复印件加盖章）

- 设备厂家的荣誉证书（复印件加盖章）

- 设备厂家的国家专利证书（复印件加盖章）