	NO.YDGL2014-07-03


扬州大学广陵学院招标书

     招 标 单 位      扬州大学广陵学院

     招 标 项 目    食堂蒸汽管道改造

     投 标 单 位

（盖章）

2014年7月22日
                 公司：

为保质保量、优质高效地做好我院学校食堂蒸汽管道改造工程招标工作，经校园网发布招标信息，现确诚邀单位参与该项目的竞标活动，请于 2014年7月28日11：00前，根据本招标书的要求，将投标书密封盖章后（密封袋上须注明“扬州大学广陵学院投标专用”并加盖单位公章）送交广陵学院。
一、工程概况

1、工程名称：食堂蒸汽管道改造
2、建设地点：江阳路131号广陵学院校区内
二、招标范围

蒸汽管道改造工程，根据图纸及现场实际情况铺设合理蒸汽管道，安装相应蒸汽流量计。主管均采用国标无缝管焊接，焊接平整无漏。管外均采用保温措施，外包镀锌板。
三、质量工期要求

1、质量：按甲方要求施工，达到合格通蒸气要求。

2、工期：在签订合同时明确工期，总体要求  8  月  20  日前竣工。

四、投标人资格要求

1、投标人必须具备独立法人资格。

2、投标人必须能提供近两年类似项目的工程业绩。

五、投标费用

1、本招标文件由投标单位自行购买，费用为人民币贰佰元整，无论中标与否恕不退还。在开标时，对于未按要求提交标书工本费的投标，将视其为非响应性投标而予以拒绝。
2、编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用由投标人承

担。

3、本工程投标保证金2000元，未中标单位无息退还，中标单位

完工后退还。

4、不管投标结果如何，招标人对上述投标人发生的费用不负任何责任。

六、投标文件要求

1、文件签署：投标文件必须由投标人加盖公章和法定代表或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

2、文件密封：所有封袋上应写明招标人名称、工程名称和投标人的名称。所有投标文件都必须在封袋骑缝处加盖投标单位公章及其法定代表人或授权委托人印鉴。

3、风险承诺：投标人应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价。今后不作调整。

4、投标报价：

1）报价基础：投标人根据现场实际及当前材料价格合理报价。

2）工程付款：工程竣工验收合格后付90%，余款10%一年后无质量问题和整改内容，给予结清。如出现质量问题，扣发工程款。待整改合格半年后，再予付清。
3）报价及结算方式：

本工程为固定单价报价，按实结算。（含运输、安装、调试、税费等），按实际结算。
七、开标、评标、定标：

1、投标文件出现下列情形之一的，将作为无效投标文件，不得

进入评标：

A、 投标文件未按照招标文件的要求予以密封的；

B、 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

C、 投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；

D、 未实质性响应本文件规定条款的。

2、开标会在广陵学院工程招标小组的组织下进行。

3、本次招标采用综合评估法评标

	序号
	评分因素
	分值
	评分规则

	
	
	
	

	一、商务报价（满分50分）

	1.1
	最低报价为基准价，其价格分为満分50分.其他投标人的报价得分依据下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50。

	二、产品质量（满分30分）

	2.1
	技术参数及样品
	30
	根据提供的技术参数及样品综合评议1-30分

	三、资质、业绩（满分10分）

	3.1
	资质
	4
	根据公司资质综合得1-4分。

	3.2
	业绩
	6
	有相关产品业绩得1-6分。

	四、售后服务 （满分10分）

	4.1
	服务及承诺
	3
	有科学合理的售后服务体系和承诺得1-3分。

	4.2
	本地化服务
	1
	提供本地化服务得1分。否则得0分。

	4.3
	维保年限
	6
	滿足免费维保1年得3分，不滿足得0分。免费维保每增加一年加1 分，最高加3分。


八、授予合同

确定中标单位后，由招标人与中标单位签定工程施工合同。
九、违约责任

如因中标单位材料质量或施工质量不合格引起的工期拖延及相应经济损失，由工程施工单位负责赔偿，其他按合同法等有关法律规定追究违约方责任。出现质量问题，扣发工程款，并追究其责任，赔偿由此造成的经济损失。工期每延误一天，罚款1000元（在工程款中扣除）。

十、争议

合同双方在履行合同过程中产生争议时，由招标人及扬州市建设行政主管部门进行调解，调解不成，向扬州仲裁委员会申请仲裁。

十一、其他

1、本工程中标单位不得以任何名义转包，否则，取消其中标资格，并赔偿由此给招标人造成的经济损失。

2、工程造价由招标人组织审计，以审计结果为准。

3、现场要求文明施工，安全自行负责。

4、中标人必须服从招标人的管理，服从学院有关校园管理规定，否则，视情节轻重予以必要的经济处罚。

5、我方不保证最低价中标。

注：本文件解释权属广陵学院招标领导小组。
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

扬州大学广陵学院                      地    址：江阳中路131号
联 系 人：张老师                      邮    编： 225009

联系电话：0514-87993918               传    真：0514—87994009
现场考察：邵老师                      联系电话：13773559685

韩老师                                13705270563
                                         2014年7月22日
附件：
建设单位：扬州大学广陵学院
项目名称：蒸汽管道

	序号
	项目名称
	规格
	单位
	数量
	单价
	共计

	一
	主要材料
	
	
	
	
	

	1
	电子流量计
	DN65
	只
	
	
	

	2
	截止阀
	DN65
	只
	
	
	

	3
	截止阀
	DN50
	只
	
	
	

	4
	截止阀
	DN40
	只
	
	
	

	5
	截止阀
	DN25
	只
	
	
	

	6
	法兰片
	DN65
	只
	
	
	

	7
	法兰片
	DN50
	只
	
	
	

	8
	法兰片
	DN40
	只
	
	
	

	9
	法兰片
	DN25
	只
	
	
	

	10
	煨弯
	DN65
	只
	
	
	

	11
	煨弯
	DN50
	只
	
	
	

	12
	煨弯
	DN40
	只
	
	
	

	13
	变径
	DN25-20
	只
	
	
	

	14
	金属垫
	DN65
	只
	
	
	

	15
	金属垫
	DN50
	只
	
	
	

	16
	金属垫
	DN40
	只
	
	
	

	17
	金属垫
	DN25
	只
	
	
	

	18
	螺栓
	M16*60
	套
	
	
	

	19
	螺栓
	M12*55
	套
	
	
	

	20
	焊条
	Φ3.2
	箱
	
	
	

	21
	焊条
	Φ2.5
	箱
	
	
	

	22
	无缝管
	DN65*4.5
	米
	
	
	

	23
	无缝管
	DN50*4
	米
	
	
	

	24
	无缝管
	DN40*3
	米
	
	
	

	25
	无缝管
	DN25*3
	米
	
	
	

	26
	角钢
	50*50
	米
	
	
	

	27
	槽钢
	8#
	米
	
	
	

	28
	膨胀螺栓
	Φ12
	颗
	
	
	

	29
	膨胀螺栓
	Φ16
	颗
	
	
	

	30
	乙炔
	
	瓶
	
	
	

	31
	氧气
	
	瓶
	
	
	

	二
	保温材料
	
	
	
	
	

	1
	保温管
	Φ76
	米
	
	
	

	2
	保温管
	Φ57
	米
	
	
	

	3
	保温管
	Φ48
	米
	
	
	

	三
	制作安装费
	（可分类详细填写）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：数量由现场考察后确定
4

